Приложение 1

к приказу № 163
от «31» января 2018 г.

# ИНСТРУКЦИЯ

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  ПЕРМСКОГО КРАЯ

# ПО ЧАЙКОВСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ

г. Чайковский, 2018 г.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящая инструкция разработана  в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (Правила противопожарного режима в Российской Федерации) (изм. 17.02. 2014 № 113, 23.06.2014 №581, 06.03.2015 №201), Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" и устанавливает нормы поведения людей и содержания помещений Территориального управления Министерства социального развития Пермского края по Чайковскому муницпальному району (далее - Управление) в целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками, не зависимо от их образования, стажа работы в профессии, а также для сезонных работников, командированных в организацию работников, обучающихся, прибывших на производственное обучение или практику.

  - Все работники учреждения должны допускаться к работе после прохождения инструктажа и обучения мерам пожарной безопасности. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

  - В целях реализации Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" инструктажи по пожарной безопасности подразделяются на:

- вводный (при приеме на работу);

- первичный (на рабочем месте);

- повторный (не реже 1 раза в год);

- внеплановый;

- целевой.

  - О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

  - Руководитель, специалисты и работники Управления, ответственные за пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре.

  - Обучение пожарно-техническому минимуму руководителя, специалистов и работников Управления проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью не реже одного раза в три года после последнего обучения.

  - Лица, виновные в нарушении (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

- ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПОМЕЩЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ, РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ ДЛЯ КУРЕНИЯ И ПРОЕЗДА ТРАНСПОРТА

  - В помещении учреждения на видном месте должны располагаться планы эвакуации людей при пожаре (коридор, рядом с каб.№1 и рядом с каб. №14).

  - На территории  и в помещениях Управления запрещается:

- хранить и применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;

- использовать технические помещения для организации производственных мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, тамбуров, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения  эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, переходы в смежные секции и выходы из здания;

- проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;

- устраивать в коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить в коридорах и тамбурах вещи, мебель и другие горючие материалы;

  - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности).

  - Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению к выходу из здания.

  - Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

  - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, двери) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативно правовыми актами.

  - Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объекте и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

  - Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

- В помещениях Управления использование бытовых газовых приборов запрещается.

- При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

- Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

- Запрещается оставлять личный, а также служебный автотранспорт на крышках колодцев пожарных гидрантов, к ним должен быть обеспечен круглогодичный проезд пожарной техники.

- Пожарные гидранты должны быть своевременно очищены от снега и льда в холодное время года.

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процесов при эксплуатации оборудования при производстве пожароопасных работ (огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные работы, резка металла механизированным инструментом); окрасочных работ; работ с применением клеев, мастик, битумов, полимерных и различных горючих материалов) проводятся в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №390.

- На территории, в здании и помещениях Управления запрещается курить и пользоваться открытым огнем.

- ПОРЯДОК ОСМОТРА И ЗАКРЫТИЯ ПОМЕЩЕНИЙ УПРАВЛЕНИЯ

ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

  - После окончания работы помещения Управления работники Управления проверяют внешним визуальным осмотром, закрывают окна и форточки.

  - В случае обнаружения работником неисправностей необходимо доложить о случившемся непосредственному руководителю.

  - Закрывать помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание или травмирование работников, категорически запрещено.

  - Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки, бытовые электроприборы, оргтехнику в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

  - Дежурный персонал проводит ежедневную влажную уборку помещений Управления и выносит мусор.

  - После закрытия внутренних помещений Управления, необходимо сдать ключи в приемную.

  - Закрывая помещение Управления, необходимо сдать объект на пульт централизованной охраны предприятия ООО «ЧОО «Блок-Пост» путем подключения имеющейся сигнализации.

- ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УПРАВЛЕНИИ

  - Обязанности руководителя Управления (Н.Г. Сафоновой):

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны;

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности (в том числе не реже, чем 1 раз в полугодие организовывать практические тренировки лиц, осуществляющих свою деятельность в Управлении);

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими служебных обязанностей на территории Управления;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасностив Управлении, а также о происшедших на его территории пожарах и их последствиях;

4.2. Персональные обязанности работников Управления:

– вводный и первичный противопожарный инструктаж в Управлении проводится ведущим специалистом Управления Суховой Л.А.

– повторный, внеплановый и целевой противопожарный инструктаж проводит директор КГАУ «Центр социальной защиты населения» В.Г. Трубников (по согласованию).

– ответственной за ведение журнала учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, журнала учета мероприятий по пожарной безопасности  является ведущий специалист Управления Сухова Л.А.

– ответственной за организацию обучения руководителя, специалистов и работников Управления за счет бюджета Управления является заместитель начальника Управления – главный  бухгалтер Суханова М.Н.

- ответственной за исправность автоматической системы обнаружения пожара,  противопожарный инвентарь, наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны в административных и общественных помещениях, знаков пожарной безопасности, обеспечение помещений Управления огнетушителями по нормам согласно требованиям пожарной безопасности, предусмотренными приложениями № 1 и 2 Правил противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. является заместитель начальника Управления – главный  бухгалтер Суханова М.Н.

4.3. Обязанности работников Управления:

- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в организации;

- знать и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять требования пожарной безопасности, применимо к своему рабочему месту, обеспечить ежедневную уборку материалов, оборудования и приспособлений;

- при обнаружении нарушений в работе немедленно уведомлять об этом своего непосредственного руководителя;

- знать контактные номера телефонов для вызова пожарной охраны;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- своевременно проходить инструктажи по пожарной безопасности, а также обучение по пожарно – техническому минимуму;

- выполнять предписания, постановления и иные законные требования и руководителей Управления.

- ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

  - Руководитель Управления обязан:

- вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона «101»), либо позвонить в единую службу спасения «112» - сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;

- немедленно оповестить своих подчиненных и прочих работников;

- принять меры по оказанию помощи в тушении пожара, эвакуации людей и материальных ценностей.

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;

- при прибытии пожарных подразделений проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- о возникновении пожара поставить в известность учредителя.

  - предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территории Управления необходимые силы и средства по тушению пожаров;

  - Каждый работник организации при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен:

- немедленно прекратить работу и вызвать пожарную охрану по телефону «01» (с сотового телефона «101»), либо позвонить в единую службу спасения «112» - сообщив при этом адрес организации, наименование организации, место возникновения, фамилию, имя, отчество, телефон;

- принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

- отключить от питающей электросети закрепленное электрооборудование;

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения;

- сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить окружающих сотрудников;

- при общем сигнале опасности покинуть здание.

  - Персональную ответственность за выполняемые действия несут:

- оповещение людей, находящихся в Управлении, о возниконовении пожара с помощию пожарной кнопки - начальник отдела социальной  поддержки  отдельных категорий  граждан Е.И. Деркина (кнопка 2), заместитель начальника Управления – главный  бухгалтер М.Н. Суханова (кнопка 1); главный специалист отдела социальной  поддержки  отдельных категорий  граждан М.В. Орловская (кнопка 3);

- при отсутствии на рабочем месте начальника управления: вызов пожарной охраны и информирование начальника управления  - зам. начальника управления, начальник отдела  соц. помощи и  соц. обслуживания И.А. Макурова;

- отключение электроэнергии:

(каб. 26 А) - главный специалист отдела  соц. помощи и  соц. обслуживания М.А. Гилева,

(каб. 22А) – руководитель КГАУ «Центр социальной защиты населения по Чайковскому муниципальному району» В.Г. Трубников (по согласованию);

- тушение возгорания, пожара первичными средствами пожаротушения:

каб. 29 - главный специалист отдела  опеки и попечительства В.А. Рогожников,

каб. 19 – специалист по социальной  работе КГАУ «Центр социальной защиты населения по Чайковскому муниципальному району» С.Г. Лихоманова (по согласованию),

каб. 21 - ведущий специалист Управления Л.А. Сухова;

каб. 22 - ведущий специалист отдела социальной  поддержки  отдельных категорий  граждан Е.Ю. Максимова,

каб. 6 - ведущий специалист Управления Ю.С. Золотухина,

каб. 2 - главный специалист отдела  соц. помощи и  соц. обслуживания М.А. Гилева;

- выведение людей (клиентов) из помещений Управления – начальники отделов.

  - Устанавливается следующий порядок спасения (выноса) материальных ценностей и документов при возникновении пожара и угрозе их уничтожения:

5.5.1. В первую очередь выносятся материальные ценности и ценные документы (трудновосстанавливаемые или не восстанавливаемые).

5.5.2. За эвакуацию ценных документов ответственные лица:

- за трудовые книжки и личные дела – ведущий специалист Управления Л.А. Сухова;

- за гербовую печать – заместитель начальника Управления – главный  бухгалтер М.Н. Суханова;

- за печати и штампы – начальники отделов Управления.

5.5.3. При отсутствии угрозы жизни и здоровью организуют эвакуацию ценных документов:

- личные дела подопечныхи усыновленных несовершеннолетних, находящиеся в отделе опеки и попечительства (каб. 29) – ведущий специалист отдела опеки и попечительства К.М. Миншаехова;

- личные дела инвалидов – участников ЧАЭС (каб. 16) - консультант отдела социальной  поддержки  отдельных категорий  граждан Е.А. Манакова;

- лицевые счета работников Управления (каб. 2) - заместитель начальника Управления – главный  бухгалтер М.Н. Суханова;

- учетные дела лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Пермского края (каб. 3) – специалист по социальной  работе КГАУ «Центр социальной защиты населения по Чайковскому муниципальному району» Л.А. Фахрутдинова (по согласованию).

- ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

  - Первичные средства пожаротушения, используемые на объекте, должны быть исправны, обеспечено их количество.

  - Огнетушители должны размещаться на видных, легкодоступных местах на высоте 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.

  - Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурка, специальных красок, лаков и т.п.) строительных конструкций, горючих отделочных материалов – должны немедленно устраняться.

  - Для тушения твердых горючих веществ, ЛВЖ, ГЖ и газов применяются – водные, воздушно-пенные и порошковые огнетушители.

  - Для тушения эл.оборудования под напряжением до 1000В используют – порошковые и углекислотные огнетушители.

  - Правила применения первичных средств пожаротушения:

- поднести огнетушитель к очагу пожара не ближе 3 м;

- сорвать пломбу;

- выдернуть чеку за кольцо;

- нажимаем  рычаг на корпусе;

- путем нажатия рычага полностью освобождаем огнетушитель.

Начальник управления					                                       Н.Г.Сафонова

# Приложение 1

# к  Инструкции о мерах пожарной безопасности

в помещених Территориального управления

Министерства социального развития Пермского края

по Чайковскому муниципальному району

Приложение 2

# к  Инструкции о мерах пожарной безопасности

в помещених Территориального управления

Министерства социального развития Пермского края

по Чайковскому муниципальному району

ПРИВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ РУЧНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ

# Приложение 3

# к  Инструкции о мерах пожарной безопасности

в помещених Территориального управления

Министерства социального развития Пермского края

по Чайковскому муниципальному району